## ucom
«ՅՈՒՔՈՄ» ՓԲԸ ՀՀ, ք. Երևան,Դավիթ Անհաղթ 8/4 Հեռ.՝ (+374 60) 400-400; Ֆաքս՝ (+374 60) 44-44-41; Էլ. փոստ՝ info@ucom.am Վեբ կայք՝ www.ucom.am
Գնահարցման ձևաթերթ
Յուքոմ ընկերության գնումների մասնագետի տվյալներ
Էլ. Փոստ: ruben.sayadyan@ucom.am
Հեռախոս: +374 41 442 441
Յուքոմ ՓԲԸ-ն խնդրում է տրամադրել ներքոնշյալ տեղեկատվությունն ու գնառաջարկը
1. Գնման առարկա
Ապրանքի/ծառայության անվանում | Չափման միավոր | Քանակ | Միավորի գին/ առանց ԱԱՀ* | Ընդամենը/ առանց ԱԱՀ* | Ապրանքների/Ծառ այության մատուցման վայր
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Բենզինզյին և դիզելային գեներատորների GPS սարգավորում | հատ | 77 |  | 0 | մատակարարի պահեստից
Ընդամենը |  |  |  | 0
ԱԱՀ |  |  |  | 0
Ընդհանուր՝ ներառյալ ԱԱՀ |  |  |  | 0
* Շրջ. Հարկով աշխատելու դեպքում ջնջել / առանց ԱԱՀ / բառերը
Նշում: Գնառաջարկն ուժի մեջ է մտնում Յուքոմ ՓԲԸ-ի Գնումների և մատակարարման բաժնի կողմից Գնման պատվերի հաստատման դեպքում
2. Տեխնիկական բնութագիր.
Ապրանքի/ծառայության անվանում |  | Պահանջվող նվազագույն չափորոշիչները |  | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական նկարագիր
1 |  | 2 |  | 3
GPS սարքավորում |  | 1. Online/Current Fuel level 2. Working hours(per day) 3. Fuel level usage per hour 4. Alarming system info, when fuel level is low 5. Other monitoring info, which can be discussed and added with provider company, based on future analyzes
Վառելիքի մակարդակի տվիչ
Ծրագրային ապահովման
Տարածաշրջան | քանակ | գեներատորի անվանում | քանակ | բաքի տարողությունը | քանակ
Syunik | 11 | Genpower | 25 | 1500 L | 45
Lori | 12 | AKSA | 41 | 600 L | 8
Armavir | 4 | himoinsa | 8 | 1400 L | 1
Ararat | 4 | no info | 3 | 900 L | 1
Vayots Dzor | 4 |  |  | 700 L | 19
Shirak | 9 |  |  | 800 L | 1
Aragatsotn | 13 |  |  | 400 L | 2
Tavush | 9
Gegharkunik | 6
Artashat | 1
Kotayk | 3
Masis | 1
գեներատորի անվանում | բաքի տարողությունը | Տեխնիկական մանրամասներ
AKSA | 700L | START PANEL MODEL Exort Panelo - C 5.05.04.1412 PANEL ID NUMBER - QS08090725 CONTROL MODULE MODEL - AMF4.0 BATTERY CHARGER MODEL - Proline 1205A/13 8V5A
GENPOWER | 1500L | MODEL - GPR 23 Stand by kVA - 22.7 Stand by Amps - 33 Volts - 400 GF/Pf - 0.8 Serial Number - G10062849 Prime Kva -20 Prime Amps -29 Hz - 50
3. Գնառաջարկի ներկայացման վերջնաժամկետ՝ 2022թ․ Մայիսի 20-ը, աշխատանքային օրվա ավարտը
4. Վճարման պայման՝ Պայմանագրի գնի 10% կանխավճար, 90% հետվճար 30 օրվա ընթացքում
5. Գնառաջարկի վավերականության ժամկետ՝ 24օր
6. Պատրաստման/Արտադրման ժամկետներ՝ ?? աշխ. օր
7. Որակական հատկանիշ՝ Եթե պահանջվող նվազագույն չափանիշներով ապրանքը/ծառայությունը տարբերվում Ձեր առաջարկից ապա կարող եք նշել այլընտրանքային տարբերակ, պայմաններ և գին
8. Ձեր կազմակերպության մասին՝
Կազմակերպության անվանում և հասցե՝
Էլ. Փոստ:
Հեռախոս:
ԱԱՀ հարկվող՝
Note on F17: Hovak Podosyan: Կարծում եմ պետք է նշել մարզերը/ռեգիենները, համաձայն տեխ․ թիմի կողմից տրամադրած ֆայլի, եթե ավելի հստակ ինֆո․ չունենք
Note on C27: Hovak Podosyan: Տեխնիկականի տրամադրած ֆայլը նպատակահարմար է տեղափոխել սույն ֆայլի մեջ, քնակը, մոդելները, տարողունակությունը և այլն