## ucom
«ՅՈՒՔՈՄ» ՓԲԸ ՀՀ, ք. Երևան,Դավիթ Անհաղթ 8/4 Հեռ.՝ (+374 60) 400-400; Ֆաքս՝ (+374 60) 44-44-41; Էլ. փոստ՝ info@ucom.am Վեբ կայք՝ www.ucom.am
Գնահարցման ձևաթերթ
Յուքոմ ընկերության գնումների մասնագետի տվյալներ
Էլ. Փոստ: ruben.sayadyan@ucom.am
Հեռախոս: +374 41 442441
Յուքոմ ՓԲԸ-ն խնդրում է տրամադրել ներքոնշյալ տեղեկատվությունն ու գնառաջարկը
1. Գնման առարկա
Ապրանքի/ծառայության անվանում | Չափման միավոր | Քանակ | Միավորի գին/ առանց ԱԱՀ* | Ընդամենը/ առանց ԱԱՀ* | Ապրանքների/Ծառ այության մատուցման վայր
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Մարտկոց | հատ | 700 | 0 | 0 | Առաքում դեպի ք.Երևան, Րաֆֆու 111
Ընդամենը |  |  |  | #REF!
ԱԱՀ |  |  |  | #REF!
Ընդհանուր՝ ներառյալ ԱԱՀ |  |  |  | #REF!
* Շրջ. Հարկով աշխատելու դեպքում ջնջել / առանց ԱԱՀ / բառերը
Նշում: Գնառաջարկն ուժի մեջ է մտնում Յուքոմ ՓԲԸ-ի Գնումների և մատակարարման բաժնի կողմից Գնման պատվերի հաստատման դեպքում
2. Տեխնիկական բնութագիր.
Ապրանքի/ծառայության անվանում |  | Պահանջվող նվազագույն չափորոշիչները
1 |  | 2
quantity |  | 700
Capacity, Ah |  | 180->200 AH
Nominal Voltage |  | 12V
Life time |  | 12+ years
Warranty |  | 5+ years
Internal Resistance (full charged) |  | 3.5 mΩ
Short-circuit Current |  | 2607 A
Terminal |  | M6
Self Discharge @25˚C(77˚F) |  | Less than 4% after 30 days storage
Operating Temperature Range |  | Discharge: -40˚C ～ 50˚C
Charge: -20˚C ～ 45˚C
Storage: -20˚C ～ 50˚C
Recommended Operating Temperature |  | 15˚C ～ 25˚C (59˚F ～ 77˚F)
Recommended Charging Current |  | 36 A
Charging Voltage @25˚C(77˚F) |  | Float: 2.23 V/cell
Cycle: 2.35 V/cell
Capacity Affected by Temperature |  | 103 % @ 40˚C
85 % @ 0˚C
60 % @ -20˚
3. Գնառաջարկի ներկայացման վերջնաժամկետ՝ Գնահարցման ձևաթերթը ստանալուց 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում
4. Վճարման պայման՝ Պայմանագրի գնի 10% կանխավճար, 90% հետվճար 30 օրվա ընթացքում
5. Գնառաջարկի վավերականության ժամկետ՝ 30 օր
6. Պատրաստման/Արտադրման ժամկետներ՝ -------
7. Որակական հատկանիշ (Եթե պահանջվող որակի ապրանքը/ծառայությունը բացակայում է, կամ Ձեր առաջարկը տարբերվում է վերը նշված որևէ պայմանից, կարող եք նշել այլընտրանքային տեսակ, պայման և գին, հետևյալ տողում՝
Ապրանքի/ծառայության անվանում |  | Առաջարկվող չափորոշիչները
8. Ձեր կազմակերպության մասին՝
Կազմակերպության անվանում և հասցե՝ « »,
Էլ. Փոստ: Հեռախոս:
ԱԱՀ Հարկվող՝ Այո

## Sheet1
quantity | 700
Capacity, Ah | 180->200 AH
Nominal Voltage | 12V
Life time | 12+ years
Varanty | 5+ years
Internal Resistance (full charged) | 3.5 mΩ
Short-circuit Current | 2607 A
Terminal | M6
Self Discharge @25˚C(77˚F) | Less than 4% after 30 days storage
Operating Temperature Range | Discharge: -40˚C ～ 50˚C
Charge: -20˚C ～ 45˚C
Storage: -20˚C ～ 50˚C
Recommended Operating Temperature | 15˚C ～ 25˚C (59˚F ～ 77˚F)
Recommended Charging Current | 36 A
Charging Voltage @25˚C(77˚F) | Float: 2.23 V/cell
Cycle: 2.35 V/cell
Capacity Affected by Temperature | 103 % @ 40˚C
85 % @ 0˚C
60 % @ -20˚